	빗물펌프장 및 보 감시용 CCTV설비 운영 계획

	시설안전관리사업소 (배수운영과)

빗물펌프장 및 보 감시용 CCTV설비  운영 계획

이상 기후 변화에 따른 국지성 호우 등에 신속하게 대응코자 빗물펌프장 및 보 시설물 감시용 CCTV설비 운영 계획을 수립하여 개인정보 보호 및 시설물 관리에 최선을 다하고자 함.

Ⅰ		근거 및 목적

『개인정보 보호법 제25조』(영상정보처리기기의 설치·운영 제한)

- 시설안전 및 화재예방

- 빗물펌프장의 방류구, 수문 또는 수위 등을 감시

- 신천·금호강 보 시설물 수위 감시로 긴급상황 대처

Ⅱ		현 황

CCTV설치 장소 및 수량 (2017. 6월 현재) : 95대

CCTV 모니터링 장소 : 빗물펌프장 18개소 및 유지용수 상황실 1개소

Ⅲ		CCTV 운영․관리 방안

CCTV 촬영시간 및 운영

CCTV 촬영시간 : 24시간 연속(연속감시 녹화)

화상정보 보유기간 : 25일 정도

화상정보 보관․관리 : 각 빗물펌프장 및 유지용수상황실

※ 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한

사항을 기록하고, 보관기관 만료시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제 됨

CCTV 운영책임자

운영책임관  : 배수운영과장

운영책임자  : 운영1팀장, 운영2팀장, 유지용수팀장

총괄 관리자 : CCTV 업무총괄 담당자 공업7급 진영구

CCTV 관리자 및 안내판 부착

관리부서 : 시설안전관리사업소 배수운영과

- 관  리  자 : CCTV 업무총괄 담당자(589-2921)

- 운영책임자 : 운영1팀장(589-2910), 운영 2팀장(589-2920), 유지용수팀장(589-2930)

- 운영책임관 : 배수운영과장(589-2900)

CCTV 설치 안내판 부착 : 기 조치(빗물펌프장 18개소 및 보 4개소)

- 부착장소 : 빗물펌프장 및 보 시설물 출입구 또는 CCTV 설치장소

- 규    격 : 가로 300mm × 세로 200mm

- 표시내용 : 설치목적 및 장소, 촬영범위 및 시간, 관리책임자 및 연락처 등

화상정보 열람 신청 및 제공

열람신청 : 시설안전관리사업소 배수운영과

열람장소 : 각 빗물펌프장 및 유지용수 상황실

화상정보의 열람제공

[개인정보 보호법 제35조(개인정보의 열람)]

- 정보주체는 개인정보처리자가 처리하는 자신의 개인정보에 대한

열람을 해당 개인정보처리자에게 요구할 수 있다.

[개인정보 보호법 시행령 제41조(개인정보의 열람절차 등)]

- 정보주체는 자신의 개인정보에 대한 열람을 요구하려는 경우 개인

정보 열람요구서[붙임 1]를 개인정보처리자에게 제출하여야 한다.

정보주체의 영상정보 열람 요구시 조치

개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제 요구시 지체없이 시행하며, 아래의 경우 정보주체의 개인영상정보 열람을 거부할 수 있음(10일 이내 서면 등으로 거부사유 통지)

- 범죄수사·공소유지·재판수행에 중대한 지장을 초래하는 경우

- 개인영상정보의 보관기간이 경과하여 파기한 경우

- 열람 등 요구에 대하여 필요한 조치를 취함으로써 타인의 사생활권이 침해될 우려가 큰 경우

- 기타 정보주체의 열람 등 요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우

보안대책

시스템 설치장소 출입통제 강화

재난시설 출입통제 실시

- 빗물펌프장 및 유지용수 상황실내 외부인 출입제한 시행

- 비인가자 출입시 관리대장(일지 등)에 등록후 출입

개인정보 처리방침 변경에 관한 사항

법령·정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가·삭제 및 수정이 있을 시에는 시행전 시 홈페이지를 통해 변경사유 공지